ЖУРНАЛ

эксплуатации систем противопожарной защиты

| Объект: | {{ object.name }} |
| --- | --- |
| Адрес: | {{ object.address }} |
| Заказчик: | {{ customer.name }} |
| Исполнитель: | {{ executor.name }} |
| Договор: | № {{ contract.number }} от {{ contract.date_of_consclusion }} |
| Ответственный на объекте: | {{ object.responsible_face }}, {{ object.responsible_faces_contact }} |

Начат: «____» ______________ 20___ г.        Окончен: «____» ______________ 20___ г.

В журнале пронумеровано и прошнуровано ______ листов.

Содержание журнала

| Раздел | Наименование раздела | Основание |
| --- | --- | --- |
| I | Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах | п. 17 «б» ППР в РФ |
| II | Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара | п. 30 ППР в РФ |
| III | Проверка огнезадерживающих устройств в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения | п. 42 ППР в РФ |
| IV | Очистка вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов, вытяжных устройств от горючих отходов и отложений | пп. 43, 124 ППР в РФ |
| V | Проверка водоотдачи наружного противопожарного водопровода | п. 48 ППР в РФ |
| VI | Проверка водоотдачи внутреннего противопожарного водопровода и укомплектованности пожарных кранов | п. 50 ППР в РФ |
| VII | Перекатка пожарных рукавов | п. 50 ППР в РФ |
| VIII | Проверка задвижек с электроприводом на обводных линиях водомерных устройств, пожарных насосных агрегатов | п. 52 ППР в РФ |
| IX | Автоматическая установка пожаротушения | п. 54 ППР в РФ |
| X | Автоматическая установка пожарной сигнализации | п. 54 ППР в РФ |
| XI | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | п. 54 ППР в РФ |
| XII | Системы противодымной вентиляции | п. 54 ППР в РФ |
| XIII | Учёт и проверка огнетушителей | п. 60 ППР в РФ |
|  | Учёт работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты | п. 54 ППР в РФ |

ППР в РФ — Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Допускается не вести разделы по системам, которые на объекте отсутствуют.

Раздел I. Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах

(п. 17 «б» ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)

| № п/п | Дата испытаний | Наименование испытываемых конструкций | Результаты испытаний | Проведено (должность, ФИО, организация) | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

Раздел II. Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара

(п. 30 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)

| № п/п | Дата проверки | Наименование средств, количество, местонахождение | Результаты проверки | Проведено (должность, ФИО, организация) | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

Раздел III. Проверка огнезадерживающих устройств в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения

(п. 42 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)

| № п/п | Дата проверки | Наименование устройств, количество, местонахождение | Результаты проверки | Проведено (должность, ФИО, организация) | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

Раздел IV. Очистка вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов, вытяжных устройств от горючих отходов и отложений

(пп. 43, 124 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)

| № п/п | Дата очистки | Наименование сетей и устройств, местонахождение | Какие работы проведены | Проведено (должность, ФИО, организация) | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

Раздел V. Проверка водоотдачи наружного противопожарного водопровода

(п. 48 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)

| № п/п | Дата проверки | Водопровод, номера пожарных гидрантов | Результат (соответствует / не соответствует) | Проведено (должность, ФИО, организация) | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

Раздел VI. Проверка водоотдачи внутреннего противопожарного водопровода и укомплектованности пожарных кранов

(п. 50 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)

| № п/п | Дата проверки | Номера пожарных кранов | Результат проверки, укомплектованность | Проведено (должность, ФИО, организация) | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

Раздел VII. Перекатка пожарных рукавов

(п. 50 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)

| № п/п | Дата перекатки | Количество рукавов, номера пожарных кранов | Отметка о проведении | Проведено (должность, ФИО, организация) | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

Раздел VIII. Проверка задвижек с электроприводом на обводных линиях водомерных устройств, пожарных насосных агрегатов

(п. 52 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)

| № п/п | Дата проверки | Наименование устройств, местонахождение | Результат (исправен / неисправности) | Проведено (должность, ФИО, организация) | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

Раздел IX. Автоматическая установка пожаротушения

(п. 54 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)

| № п/п | Дата работ | Наименование установки (здание, помещение) | Вид работ и результат | Проведено (должность, ФИО, организация) | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

Раздел X. Автоматическая установка пожарной сигнализации

(п. 54 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)

| № п/п | Дата работ | Наименование установки (здание, помещение) | Вид работ и результат | Проведено (должность, ФИО, организация) | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

Раздел XI. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

(п. 54 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)

| № п/п | Дата работ | Наименование системы (здание, помещение) | Вид работ и результат, замечания | Проведено (должность, ФИО, организация) | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

Раздел XII. Системы противодымной вентиляции

(п. 54 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)

| № п/п | Дата работ | Наименование системы (здание, помещение) | Вид работ и результат, замечания | Проведено (должность, ФИО, организация) | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

Раздел XIII. Учёт и проверка огнетушителей

(п. 60 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)

| № п/п | Дата | Огнетушитель: тип, заводской и присвоенный номер, место установки | Вид работ и результат (масса, давление, перезарядка) | Проведено (должность, ФИО, организация) | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

Учёт работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты

| № п/п | Дата | Вид работ (заявка) | Результат проведённых работ, замечания | Работы провёл (ФИО, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| {%tr for r in reports %} |  |  |  |  |
| {{ r.index }} | {{ r.date }} | {{ r.order_type }}{% if r.order_number %} № {{ r.order_number }}{% endif %} | {{ r.description }} | {{ r.engineer }}, {{ executor.short_name or executor.name }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |